**台鋼科技大學– 實驗室**

**實驗室每月消防安全自行檢查記錄表**

檢查日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 項目 | 自行檢查內容 | 自行檢查情形 | 異常處理情形 |
| 正常 | 異常 |
| 1 | 消防箱 | 警報指示燈是否亮燈 |  |  |  |
| 水帶是否整理妥當(其中一條上架) |  |  |  |
| 水帶數量是否足夠(兩條) |  |  |  |
| 噴頭作用是否正常 |  |  |  |
| 水龍頭出水是否正常 |  |  |  |
| 消防箱外觀是否清潔 |  |  |  |
| 2 | 滅火器 | 滅火器是否超過有效期限 |  |  |  |
| 滅火器壓力是否充足 |  |  |  |
| 滅火器噴嘴是否正常 |  |  |  |
| 滅火器保險插梢是否插定位 |  |  |  |
| 滅火器是否放置明顯固定位置 |  |  |  |
| 滅火器外觀是否清潔 |  |  |  |
| 標示是否明確 |  |  |  |
| 3 | 緩降梯 | 緩降掛鉤是否牢固 |  |  |  |
| 緩降梯繩索是否整理妥當放置明顯固定位置 |  |  |  |
| 4 | 緊急照明 | 斷電後是否亮燈 |  |  |  |
| 外觀是否清潔 |  |  |  |
| 5 | 逃生指示燈 | 斷電後是否亮燈 |  |  |  |
| 外觀是否清潔 |  |  |  |
| 6 | 各類消防標示 | 是否依規定標示 |  |  |  |
| 7 | 消防機組 | 每月試運轉一次 |  |  |  |
| 運轉情形說明： |

1. 本表於作業前實施檢點。
2. 檢查結果：正常打✓，異常打🗶。
3. 檢查狀況若有「異常」，必須加以說明，並就「異常處理情形」予以追蹤管制。
4. 本檢查表經作業批示後，由安全衛生人員製檔存查，且檢查紀錄表格請保存三年。

實驗室負責人: 檢查人員: